# **ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ ТЕСТИРОВАНИИ**

**Тестовые данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ПО | Программа генерации списков пациентов для проведения дальнейших исследований DataBase Generator |
| Версия ПО | 1.0.0 |
| Класс безопасности ПО | А |
| Среда тестирования | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288)  сервер - Open Server 5.2.2 |
| Тестовое оборудование | Macbook Pro13 2020 MXK52, MacOC  Monterey 12.0.1 через приложение  virtualboxVM |
| Тестирование провел | Крискевич К.В. |
| Тип проводимого тестирования | Приемочное тестирование |
| Виды проводимых тестов | Исследовательское тестирование, Функциональное тестирование, интеграционное тестирование, динамическое тестирование, тестирование установки |
| Дата составления отчета | 23.10.2022 |
| Затраченное время | 20 часов |

## **Тестовая документация**

**Ссылка на задачу:**

Задача поставлена 11 октября 2022 руководителем курсов Тестирование ПО – Алексеем

**Лист проверок:**

/Users/homenochka/Desktop/bug report.Kriskevich.xlsx

**Статистика**

## **Таблица ошибок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Идентификатор** | **Важность** | **Описание** |
| **DBG-2** | Major | [Patient] кнопка "add patient" не генерирует список пациентов |
| **DBG-3** | Major | [Patient] кнопка "delete first" не удаляется 1ого пациента в сгенерированном списке |
| **DBG-42** | Major | элементы внутри DGB находятся на нелогичном расстоянии друг от друга |
| **DBG-30** | Trivial | [Patient] Вводится латиница и кириллица в поле "patient count" |
| **DBG-7** | Trivial | [Worklist] Вводится латиница и кириллица в поле "worklist count" |
| **DBG-24** | Trivial | [Worklist] кнопка "add worklist" не формирует список процедур |
| **DBG-40** | Trivial | внутренние элементы окна приложения не адаптированы под уменьшение размеров окна |
| **DBG-41** | Trivial | не все элементы внутри DBG переведены на русский язык |

# **Заключение**

ПО требует доработок.

Обнаруженные ошибки не приводят к сбою аппаратуры, а также не угрожают здоровью.

Кнопки модуля «Patient» работают некорректно, тк их использование не несет за собой действие, описанное в названии кнопки, что вводит в заблуждение конечного пользователя и тратит время на поиск нужного действия путем «исследования» ближайших кнопок.

Стоит изменить названия кнопок в соответствии с их функциональностью, либо присвоить корректную функциональность каждой кнопке не меняя ее названия.

Необходим перевод всего интерфейса на русский язык.

Необходимо подкорректировать UI, в частности расстояние названия от поля ввода, к которому оно относится.

Не рекомендую версию ПО DataBase Generator 1.0.0 к выпуску в эксплуатацию.

**Рекомендации**

После решения проблем в следующих версиях провести проверку исправленных ошибок.

Специалист по тестированию ПО K.В. Крискевич